Приложение № 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» ПО АДРЕСУ: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МЕДИЦИНСКАЯ, Д. 9

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "НБ 2001 года г.Рязань""

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. 1 ЭТАЖ |
| 1. | Е53-2-1 Разборка перегородки из: кирпича, 10 м3 кладки | 0.45 | 3 085.07 | 1 453.76 | 1 388 | 734 | 654 | 212 | 96 |
|  |  |  | 1 631.31 | 150.28 |  |  | 68 | 15 | 6.9 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 690 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 561 |  |  |  |  |
| 2. | Е53-1-1 Разборка перегородки деревянной, 100 м2 стен | 0.031 | 153.62 | 60.63 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0.4 |
|  |  |  | 92.99 | 4.41 |  |  |  | 0.5 |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Е10-05-001-1 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): глухих, 100 м2 пер. за выч. пр. | 0.099 | 20 117.08 | 35.16 | 1 992 | 101 | 3 | 113 | 11 |
|  |  |  | 1 023.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 4. | Е10-05-001-2 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): с одним дверным проемом (с изоляцией), 100 м2 пер. за выч. пр. | 0.108 | 23 063.08 | 39.58 | 2 491 | 101 | 4 | 103 | 11 |
|  |  |  | 935.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 5. | Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума, 100 м2 покрытий | 0.936 | 92.36 | 3.52 | 86 | 83 | 3 | 11 | 11 |
|  |  |  | 88.84 | 1.27 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 6. | Е57-2-5 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой, 100 м2 покрытий | 0.936 | 130.19 | 4.06 | 122 | 118 | 4 | 16 | 15 |
|  |  |  | 126.13 | 1.47 |  |  | 1 | 0.2 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 7. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий | 0.337 | 634.96 | 38.97 | 214 | 201 | 13 | 70 | 24 |
|  |  |  | 595.99 | 14.10 |  |  | 5 | 1.4 | 0.5 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 8. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.273 | 1 346.87 | 38.91 | 1 715 | 400 | 50 | 40 | 50 |
|  |  |  | 314.10 | 12.43 |  |  | 16 | 1.3 | 1.6 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 461 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 265 |  |  |  |  |
| 9. | Е11-01-051-1 Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита) на клее с затиркой швов, 100 м2 покрытия | 1.273 | 12 468.22 | 274.77 | 15 872 | 2 180 | 350 | 191 | 243 |
|  |  |  | 1 712.37 | 67.75 |  |  | 86 | 6.9 | 8.8 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 2 508 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 1 445 |  |  |  |  |
| 10. | Е11-01-039-4 Устройство отбойника из плиток керамических, 100 м | 1.255 | 2 703.20 | 4.52 | 3 393 | 282 | 6 | 24 | 30 |
|  |  |  | 224.67 | 0.59 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 313 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 11. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.02 | 40 034.55 | 1 621.50 | 801 | 19 | 32 | 104 | 2.1 |
|  |  |  | 958.33 | 130.60 |  |  | 3 | 13 | 0.3 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 12. | Е56-12-5 Установка дверных приборов замков ( кодовые), 100 шт. | 0.01 | 8 244.12 |  | 82 | 6 |  | 73 | 0.7 |
|  |  |  | 624.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Е10-01-027-1 Установка блока оконного с открывающимся переплетом, площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.003 | 48 379.10 | 1 106.78 | 145 | 5 | 3 | 189 | 0.6 |
|  |  |  | 1 691.74 | 88.21 |  |  |  | 9 |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Е10-01-033-1 Установка деревянных подоконных досок высотой проема до 1 м, 100 м2 проемов | 0.001 | 8 524.31 | 141.23 | 10 | 1 |  | 125 | 0.2 |
|  |  |  | 1 083.72 | 9.50 |  |  |  | 1 |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт. | 0.02 | 1 199.78 | 149.34 | 24 | 21 | 3 | 129 | 2.6 |
|  |  |  | 1 050.44 | 21.05 |  |  |  | 2.2 |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 16. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 | 0.048 | 394.97 | 25.17 | 19 | 18 | 1 | 46 | 2.2 |
|  |  |  | 369.80 | 9.10 |  |  |  | 0.9 |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 17. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2 | 0.01 | 761.66 |  | 8 | 8 |  | 95 | 0.9 |
|  |  |  | 761.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 18. | Е10-01-034-5 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов (тройное остекление) | 0.048 | 110 468.46 | 609.40 | 5 302 | 79 | 29 | 188 | 9 |
|  |  |  | 1 641.06 | 52.18 |  |  | 3 | 5.3 | 0.3 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 19. | Е10-01-035-1 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 пог.м | 0.029 | 4 513.62 | 12.39 | 131 | 5 |  | 21 | 0.6 |
|  |  |  | 180.75 | 1.86 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 20. | С2005-43-27 Подоконник ПВХ, м2 | 1 | 290.17 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: /1.18*4.5/1.07 |
| 21. | Е58-20-1 Смена отливов, шириной до 0,4 м, 100 м | 0.026 | 2 515.26 | 5.18 | 65 | 9 |  | 41 | 1.1 |
|  |  |  | 353.23 | 1.17 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 22. | Е15-01-050-4 Облицовка оконных откосов пластиком, 100 м2 облицовки | 0.035 | 11 008.57 | 40.11 | 385 | 54 | 1 | 166 | 5.8 |
|  |  |  | 1 529.86 | 5.68 |  |  |  | 0.6 |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 23. | С2005-43-29 Москитная сетка, м2 | 1.6 | 159.19 |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: /1.18*4.5/1.07 |
| 24. | Е11-01-040-1 Устройство декоративного уголка, 100 м плинтусов | 0.1 | 555.32 | 2.26 | 56 | 9 |  | 9 | 0.9 |
|  |  |  | 87.83 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 34 851 | 4 437 | 1 158 |  | 518 |
|  |  |  |  |  |  |  | 184 |  | 19 |
|  | Раздел 2. 2 ЭТАЖ |
| 25. | Е53-2-1 Разборка перегородки из: кирпича, 10 м3 кладки | 0.05 | 3 085.07 | 1 453.76 | 154 | 82 | 73 | 212 | 11 |
|  |  |  | 1 631.31 | 150.28 |  |  | 8 | 15 | 0.8 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 26. | Е56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью ( уголок № 75-4 шт.), т | 0.04 | 6 726.50 | 21.30 | 269 | 16 | 1 | 44 | 1.8 |
|  |  |  | 394.68 | 4.70 |  |  |  | 0.5 |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Е10-05-001-2 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) по системе "Кнауф" (С 111): с одним дверным проемом (с изоляцией), 100 м2 пер. за выч. пр. | 0.017 | 23 063.08 | 39.58 | 392 | 16 | 1 | 103 | 1.8 |
|  |  |  | 935.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 28. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.02 | 40 034.55 | 1 621.50 | 801 | 19 | 32 | 104 | 2.1 |
|  |  |  | 958.33 | 130.60 |  |  | 3 | 13 | 0.3 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 29. | Е56-12-5 Установка дверных приборов замков ( кодовые), 100 шт. | 0.01 | 8 244.12 |  | 82 | 6 |  | 73 | 0.7 |
|  |  |  | 624.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума, 100 м2 покрытий | 0.544 | 92.36 | 3.52 | 50 | 48 | 2 | 11 | 6.2 |
|  |  |  | 88.84 | 1.27 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 31. | Е57-2-5 Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой, 100 м2 покрытий | 0.31 | 130.19 | 4.06 | 40 | 39 | 1 | 16 | 5 |
|  |  |  | 126.13 | 1.47 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 32. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытий | 0.52 | 634.96 | 38.97 | 330 | 310 | 20 | 70 | 36 |
|  |  |  | 595.99 | 14.10 |  |  | 7 | 1.4 | 0.7 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 254 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 216 |  |  |  |  |
| 33. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.83 | 1 346.87 | 38.91 | 1 118 | 261 | 32 | 40 | 33 |
|  |  |  | 314.10 | 12.43 |  |  | 10 | 1.3 | 1.1 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 173 |  |  |  |  |
| 34. | Е11-01-051-1 Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита) на клее с затиркой швов, 100 м2 покрытия | 0.83 | 12 468.22 | 274.77 | 10 349 | 1 421 | 228 | 191 | 158 |
|  |  |  | 1 712.37 | 67.75 |  |  | 56 | 6.9 | 5.7 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 1 635 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 942 |  |  |  |  |
| 35. | Е11-01-039-4 Устройство отбойника из плиток керамических, 100 м | 1.01 | 2 703.20 | 4.52 | 2 730 | 227 | 5 | 24 | 24 |
|  |  |  | 224.67 | 0.59 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 145 |  |  |  |  |
| 36. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 | 0.044 | 394.97 | 25.17 | 17 | 16 | 1 | 46 | 2 |
|  |  |  | 369.80 | 9.10 |  |  |  | 0.9 |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 37. | Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт. | 0.02 | 1 199.78 | 149.34 | 24 | 21 | 3 | 129 | 2.6 |
|  |  |  | 1 050.44 | 21.05 |  |  |  | 2.2 |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 38. | Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2 | 0.01 | 761.66 |  | 8 | 8 |  | 95 | 0.9 |
|  |  |  | 761.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 39. | Е10-01-034-6 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов (тройное остекление) | 0.044 | 107 912.61 | 473.06 | 4 748 | 56 | 21 | 146 | 6.4 |
|  |  |  | 1 275.05 | 41.41 |  |  | 2 | 4.2 | 0.2 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 40. | Е15-01-050-4 Облицовка оконных откосов пластиком, 100 м2 облицовки | 0.03 | 11 008.57 | 40.11 | 330 | 46 | 1 | 166 | 5 |
|  |  |  | 1 529.86 | 5.68 |  |  |  | 0.6 |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 41. | Е10-01-035-1 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 пог.м | 0.029 | 4 513.62 | 12.39 | 131 | 5 |  | 21 | 0.6 |
|  |  |  | 180.75 | 1.86 |  |  |  | 0.2 |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 42. | С2005-43-27 Подоконник ПВХ, м2 | 1 | 290.17 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: /1.18*4.5/1.07 |
| 43. | Е58-20-1 Смена отливов, шириной до 0,4 м, 100 м | 0.027 | 2 515.26 | 5.18 | 68 | 10 |  | 41 | 1.1 |
|  |  |  | 353.23 | 1.17 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 44. | С2005-43-29 Москитная сетка, м2 | 1.6 | 159.19 |  | 255 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: /1.18*4.5/1.07 |
| 45. | Е11-01-040-1 Устройство декоративного уголка, 100 м плинтусов | 0.093 | 555.32 | 2.26 | 52 | 8 |  | 9 | 0.8 |
|  |  |  | 87.83 | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 46. | Е311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 17.9 | 32.64 | 28.49 | 584 | 74 | 510 | 0.6 | 10 |
|  |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 0.3 | 5.2 |
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 47. | Х403-1-14 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т | 17.9 | 17.04 | 17.04 | 305 |  | 305 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 23 127 | 2 689 | 1 236 |  | 309 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 14 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 57 978 | 7 126 | 2 394 |  | 827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 272 |  | 33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 57 978 | 7 126 | 2 394 |  | 827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 272 |  | 33 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 7 636 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 4 742 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 70 356 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 70 356 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 636 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 742 |  |  |  |  |
|  | ПСД | 0.5 |  |  | 352 |  |  |  |  |
|  | Итого с ПСД |  |  |  | 70 708 |  |  |  |  |
|  | Рынок |  |  |  | 423 729 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 76 271 |  |  |  |  |
|  | Всего по объекту |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |

Трудозатраты 860 ч/ч (31 рабочий день )

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-1997 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия»